| №№ | ПЕРЕЧЕНЬ запасных частей к компрессорам ВХ 280, ВХ 410, ВХ 260. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект уплотнительных втулок D нар.= 119 мм. (2шт.) |  |
| 2 | Кольцо графитовое |  |
| 3 | Комплект торцевого сальникового уплотнения |  |
| 4 | Комплект резиновых прокладок |  |
| 5 | Подшипник роликовый 32614-АЛМ ( NU 2314 ) |  |
| 6 | Подшипник шариковый 6-66314Л |  |
| 7 | Обойма сальника под пружины |  |
| 8 | Ротор ведомый и ведущий для ВХ-410 с опорными подшипниками |  |
| 9 | Комплект вставок (2шт.) |  |
| 10 | Крышка сальника |  |
| 11 | Обойма под манжету ( с манжетой ) |  |
| 12 | Поршень разгрузочный |  |
| 13 | Втулка поршня разгрузочного |  |
| 14 | Поршень гидроцилиндра |  |
| 15 | Шайба стопорная D 48 D 64 |  |
| 16 | Гайка ротора левая или правая |  |
| 17 | Комплект регулировочных колец на один ротор (4шт.) |  |
| 18 | Опора золотника |  |
| 19 | Золотник ВХ-280 ВХ-410 |  |
| 20 | Палец муфты |  |
| 21 | Шток золотника внутренний большой ВХ-280 |  |
| 22 | Шток золотника внутренний большой ВХ-410 |  |
| 23 | Шток золотника внутренний малый ВХ-280 , ВХ-410 |  |
| 24 | Шток золотника наружный в сборе ВХ-280 |  |
| 25 | Шток золотника наружный в сборе ВХ-410 |  |
| 26 | Сальник штока золотника в сборе |  |
| 27 | Фильтр ГО масла ( сетка экран ) ВХ-280 |  |
| 28 | Фильтр ГО масла (сетка экран) ВХ-410 , ВХ-350 |  |
| 29 | Фильтрующий элемент ТО масла ВХ-280, ВХ-410, ВХ-350 |  |
| 30 | Гидрораспределитель |  |
| 31 | Катушка гидрораспределителя |  |
| 32 | Втулка резиновая для муфты |  |
| 33 | Фильтр масляный бумажный «Реготмас» |  |
| 34 | Редукционный клапан |  |
| 35 | Фильтр осушитель |  |
|  | Компрессоры ВХ-350, 5 ВХ,ВХ-260, 6ВХ |  |
| 1 | Комплект торцевого сальникового уплотнения |  |
| 2 | Комплект резиновых прокладок |  |
| 3 | Комплект радиальных подшипников скольжения (4шт.) |  |
| 4 | Подшипник 46312Л (7312Л) шариковый |  |
| 5 | Подшипник 46306 шариковый |  |
| 6 | Шайба стопорная многолапчатая D 56 (маховик) D 48 (шток) |  |
| 7 | Кольцо графитовое на сальник |  |
| 8 | Палец муфты |  |
| 9 | Втулка резиновая для муфты |  |
|  | Масляный насос Г11/25 |  |
| 1 | Масляный насос Г11/25 Q-130л/мин |  |
| 2 | Комплект подшипников (4 шт. ) |  |
| 3 | Комплект сальника |  |
| 4 | Кольцо графитовое |  |
| 5 | Муфта для маслонасоса |  |
| 6 | Вал ведущий и ведомый на насос Г11/25 |  |

Для холодильно-компрессорного цеха

запчасти со склада в Москве

ООО  «Фирма  Комплит.»

Наша фирма предлагает запасные части к отечественным аммиачным

и фреоновым  компрессорам, насосам, а так же приборы автоматики и

запорную арматуру.

Кроме этого мы поставляем запасные части к немецким винтовым

компрессорам  S3-900, S3-2500.

Аммиачные и фреоновые холодильные установки.

Воздушная установка 2ВМИ-24/9 (сухая).

По предварительным заявкам отправляем товар по почте, железной

дороге, автотранспортом и авиатранспортом.

Надеемся на сотрудничество с Вашим предприятием.

Наш почтовый адрес:  127572, г. Москва, а/я 18.

Тел./факс  8 (495) 626-44-58

Наш сайт в интернете:  www.komplite.ru

Электронная почта:       komplit-holod96@mail.ru

|  | Запчасти к компрессорам АУ-45, АУУ-90, АВ-22 |
| --- | --- |
| 1 | Коленвал АУ-45 без подшипников |
| 2 | Коленвал АУ-90 без подшипников |
| 3 | Коленвал АВ-22 без подшипников |
| 4 | Вкладыш шатуна ( номинал ; 0,75 ; 0,50; 0,05 ) |
| 5 | Шатунно-поршневая группа в сборе с клапаном и кольцами |
| 6 | Гильза |
| 7 | Поршень |
| 8 | Втулка шатуна |
| 9 | Палец поршня |
| 10 | Шатун в сборе |
| 11 | Пластина всасывающего клапана |
| 12 | Клапан всасывающий |
| 13 | Клапан нагнетательный |
| 14 | ЗИП к сальнику (2 стальных,2 графитовых,8 пружин, 4 резинки ) |
| 15 | Сальник в сборе |
| 16 | Сальник в сборе с крышкой |
| 17 | Фильтр грубой очистки масла АУ-45 |
| 18 | Фильтр тонкой очистки масла |
| 19 | Муфта резиновая разрезная |
| 20 | Винт крепления всасывающего клапана с шайбой |
| 21 | Пружина буферная |
| 22 | Маслонасос |
| 23 | Подшипник 53612 |

ПЕРЕЧЕНЬ

запасных частей на аммиачную  и фреоновую арматуру

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль угловой ДУ-10 15с13п |  |
| 2 | Вентиль запорный ДУ-15 15с10п |  |
| 3 | Вентиль запорный ДУ-20 15с51п |  |
| 4 | Вентиль запорный ДУ-20 15кч12п |  |
| 5 | Вентиль угловой ДУ-20 |  |
| 6 | Вентиль запорный ДУ-25 15с51п |  |
| 7 | Вентиль запорный ДУ-25 15кч12п |  |
| 8 | Вентиль запорный ДУ-32 15с51п |  |
| 9 | Вентиль запорный ДУ-40 15кч12п |  |
| 10 | Вентиль запорный ДУ-40 15с18п |  |
| 11 | Вентиль запорный ДУ-50 15с18п |  |
| 12 | Вентиль запорный ДУ-65 15с18п |  |
| 13 | Вентиль запорный ДУ-80 15с18п |  |
| 14 | Вентиль запорный ДУ-100 15с18п |  |
| 15 | Вентиль запорный ДУ-125 15с18п |  |
| 16 | Кислородные баллоны АСВ-2 (для компрессорного цеха) |  |
| 17 | Вентиль трехходовой фланцевый 15с23п ДУ-25 |  |
| 18 | Предохранительный клапан ДУ-15, 17с11нж |  |
| 19 | Предохранительный клапан ДУ-25, 17с11нж |  |
| 20 | Клапан обратный 989АТ-2К – ДУ 65 |  |
| 21 | Клапан обратный 989АТ-2К – ДУ 100 |  |
| 22 | Соленоидный вентиль СВМА-15 |  |
| 23 | Соленоидный вентиль СВМА-25 |  |
| 24 | Соленоидный вентиль СВМА-40 |  |
| 25 | Соленоидный вентиль СВМА-50 для воды, воздуха, россола |  |
| 26 | Сумка для противогаза |  |
| 27 | Противогаз аммиачный 1У, 2У, 3У, 0У. |  |
| 28 | Коробка противогаза ФГ П-130 КД (малая) , Г П - 5 |  |
| 29 | Стекло Клингера № 9 L=340 |  |
| 30 | Стекло Клингера № 6 L=250 |  |
| 31 | Указатель уровня № 5 L=220 |  |
| 32 | Указатель уровня № 9 L=340 |  |
| 33 | Подшипник 50307 А1; 307(закрытый) ; 309 |  |
| 34 | Подшипник 609 (закрытый ) |  |
|  | Фреоновая арматура |  |
| 1 | Вентиль запорный 15с40п ДУ-20 |  |
| 2 | Вентиль запорный 15с40п ДУ-25 |  |
| 3 | Вентиль запорный 15с40п ДУ-32 |  |
| 4 | Вентиль запорный сильфонный ДУ-40 15кч80пм |  |
| 5 | Вентиль запорный сильфонный 15с40п ДУ-80 |  |
| 6 | Вентиль латунный ДУ-10(проходной) ДУ-5,ДУ-10(угловой) |  |
| 7 | Соленоидный вентиль ДУ-15 для 12 фреона Ру-16кгс/см |  |
| 8 | Соленоидный вентиль СВМА-25 |  |
| 7 | Соленоидный вентиль СВМА-40 |  |
| 8 | Клапан обратный 989АТ-2К - 65 |  |
| 9 | Клапан обратный 989АТ-2К - 100 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Компрессора |  |
| 1 | Компрессорный агрегат 21А 280-7-1 (3) |  |
| 2 | Воздушный компрессор 2ВМИ-24/9 (сухая) |  |
| 3 | Компрессор 1ФУУ-80 |  |
| 4 | Компрессор 2ФУБС 16 |  |
| 5 | Компрессор 2ФУБС18 |  |
|  | Запчасти на компрессор 2 ФУУБС25 ( 18 ) 2ФУБС12 ( 9 ) |  |
| 1 | Доска клапанная 2ФУУБС25(18) |  |
| 2 | Пластина всасывающая АУ45 Ц20-01/03 |  |
| 3 | Пластина нагнетательная ФУУ80р Ц41-05 6 |  |
| 4 | Направляющая для пластины нагнетательного клапана ФУУ80р-41-08а |  |
| 5 | Пружина буферная клапана ФУУ80р Ц41-05 б |  |
| 6 | Пружина клапана ФУУ80р Ц41-07а |  |
| 7 | Палец поршня |  |
|  | Запчасти к компрессорам ФВ6(ФВ4,2ФВ6,5) 1П10,1П20. |  |
| 1 | Коленвал без подшипников на ФВ6 |  |
| 2 | Доска клапанная в сборе |  |
| 3 | Пластина всасывающего клапана АУ45-Ц20 |  |
| 4 | Пластина нагнетательная ФУУ80р-Ц41 |  |
| 5 | Направляющая для пластины нагнетательного клапана |  |
| 6 | Пружина клапана ФУУ80-Ц41 |  |
| 7 | Палец поршневой |  |
|  | Запчасти к компрессорам П80,П40,ПБ40,ПБ80. |  |
| 1 | Коленвал ПБ-40 без подшипников |  |
| 2 | Зип сальника |  |
| 3 | Гильза ( D =120мм) |  |
| 4 | Вкладыш шатуна |  |
| 5 | Поршень |  |
| 6 | Шатун |  |
| 7 | Клапан всасывающий |  |
|  | Приборы к фреоновым холодильным установкам |  |
| 1 | Температурное реле ТАМ 102-1-01(от-35 С до -5 С) |  |
| 2 | Датчик – реле дав. двухсильфонный Д 210 11 от( 0,2 до1,2 ) |  |
| 3 | Реле давления РД -3-01c( низ.дав.4-0,3кгс/см выс.6-12кгс/см) |  |
| 4 | РКС-1-ОМ5-03-1 |  |
| 5 | Мановакуумметр (Фосфорный ) от -1 до 15 R-12 (морское исполнение ) |  |
| 6 | 12ТРВЕ-1,6 ( от-30 до + 10 С ) |  |
| 7 | 12ТРВ-1М ( от-30 до + 10 с ) |  |
| 8 | 12ТРВ-2М ( от-30 до+10 С) замена12ТРВЕ-1,0 |  |
| 9 | 12ТРВЕ-2,5 (от-30 до+10С ) |  |
| 10 | 12ТРВ-4М ( от-30 до+10С ) замена 12ТРВЕ- 4,0 |  |
| 11 | 12ТРВ-12 (от-30 до+10 С) |  |
| 12 | 12ТРВ-25 ( от-30 до+10 С ) |  |
| 13 | 12ТРВ-63 (от-30 до+10С) |  |
| 14 | 12ТРВ-100 (от-30 до+10С) |  |
| 15 | 22ТРВ-16 ( от-20 до+20С) |  |
| 16 | Автомат силовой АК50-3м 400V 50Hz |  |

ПЕРЕЧЕНЬ запасных частей к компрессорам

АУ-200, АУУ-400, АВ-100, БАУ-200, ФУ-175, ФУУ-350, ДАУ-50.

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ | . |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вал коленчатый АУ-200 в сборе |  |
| 2 | Вал коленчатый АУУ-400 в сборе |  |
| 3 | Вал коленчатый АУ-200 без подшипников |  |
| 4 | Вал коленчатый АВ-100 без подшипников |  |
| 5 | Шатун / баббит/ |  |
| 6 | Шатун /под биметалл / |  |
| 7 | Пружина буферная большая |  |
| 8 | Пружина буферная малая |  |
| 9 | Гильза |  |
| 10 | Поршень |  |
| 11 | Палец поршневой |  |
| 12 | Замок пальца |  |
| 13 | Кольцо компрессорное У-150х4х5 |  |
| 14 | Кольцо маслосъемное М-150х4х5 |  |
| 15 | Вкладыш шатуна /баббит/ |  |
| 16 | Вкладыш шатуна /бимет/, МЗК-10801 1НР1Р2 |  |
| 17 | Втулка шатуна /разрезная/, |  |
| 18 | Втулка шатуна широкая |  |
| 19 | Болт шатуна |  |
| 20 | Гайка шатунного болта |  |
| 21 | Комплект запчастей к сальнику ( 2 графитовых, 2 стальных, 2 резиновых кольца, плоские резинки, 12 пружин) |  |
| 22 | Сальник в сборе |  |
| 23 | Кольцо сальника графитовое |  |
| 24 | Кольцо сальника стальное |  |
| 25 | Пружина сальника |  |
| 26 | Резина сальника ( 2 плоские 2 круглые ) |  |
| 27 | Шайба стопорная d 60, d 72, d 85 |  |
| 28 | Муфта упругая |  |
| 29 | Масляный насос в сборе |  |
| 30 | Прокладка под гильзу резиновая |  |
| 31 | Прокладка под крышку и диск сальника |  |
| 32 | Прокладка под клапан |  |
| 33 | Прокладка под переднюю крышку |  |
| 34 | Прокладка под верхнюю крышку |  |
| 35 | Прокладка под боковую крышку АУ-200 |  |
| 36 | Шестерня вала |  |
| 37 | Клапан нагнетательный |  |
| 38 | Клапан всасывающий |  |
| 39 | Фонарь упорный |  |
| 40 | Винт М 10х50 |  |
| 41 | Шайба колпачковая |  |
| 42 | Шайба нагнетательного клапана |  |
| 43 | Фильтр тонкой очистки (щелевой) |  |
| 44 | Фильтр грубой очистки |  |
| 45 | Фильтр газовый АУ200, АУУ400 |  |
| 46 | Шестерня маслонасоса |  |
| 47 | Корпус роликоподшипника |  |
| 48 | Стакан заднего подшипника |  |
| 49 | Пластина клапана ( L-105,8мм ) |  |
| 50 | Подшипник 53618 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ запчастей на компрессоры: П-110, П-220, ПД-55.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шатунно-поршневая группа в сборе |  |
| 2 | Коленвал П-110 в сборе |  |
| 3 | Коленвал П-220 ( ПД-55 ) в сборе |  |
| 4 | Шайба стопорная ( рыбка ) |  |
| 5 | Клапан предохранительный |  |
| 6 | Палец поршневой |  |
| 7 | Замок пальца |  |
| 8 | Кольцо чугунное |  |
| 9 | Кольцо компрессорное У-115, маслосъемное М115 |  |
| 10 | Экспандер М-115, У-115 |  |
| 11 | Шатун |  |
| 12 | Втулка шатуна, /металлокерамика/ |  |
| 13 | Вкладыш шатуна, МКХ-10001 1НР1Р2 |  |
| 14 | Резина на сальник 4 шт. |  |
| 15 | Комплект запчастей к сальнику(2 графит, 2 стальн. 4 резинки,10пружин) |  |
| 16 | Сальник в сборе |  |
| 17 | Кольцо сальника графитовое |  |
| 18 | Кольцо сальника стальное |  |
| 19 | Пружина сальника |  |
| 20 | Сальник в сборе с крышкой и диском |  |
| 21 | Шестерня промежуточная |  |
| 22 | Шестерня маслонасоса |  |
| 23 | Шестерня вала |  |
| 24 | Фланец промежуточной шестерни |  |
| 25 | Валик промежуточной шестерни |  |
| 26 | Фильтр тонкой очистки |  |
| 27 | Фильтр грубой очистки |  |
| 28 | Фильтр газовый |  |
| 29 | Клапан всасывающий с фланцем |  |
| 30 | Клапан нагнетательный |  |
| 31 | Пластина всасывающего клапана |  |
| 32 | Пластина нагнетательного клапана |  |
| 33 | Пружина всасывающего клапана и нагнетательного |  |
| 34 | Шайба стопорная d 60, d72 |  |
| 35 | Муфта упругая |  |
| 36 | Подшипник 53618 |  |
| 37 | Тарельчатая буферная пружина |  |
| 38 | Фланец нажимной |  |
| 39 | Стакан заднего роликоподшипника |  |
| 40 | Корпус роликоподшипника |  |
| 41 | Гильза ( ПД-55 ) |  |
| 42 | Поршень |  |
| 43 | Маслонасос в сборе |  |
| 44 | Подшипник 202 ( 2шт ) и 2 шайбы для промежуточной шестерни |  |
| 45 | Болт шатуна |  |
| 46 | Полумуфта |  |
| 47 | Проставка водяная |  |
| 48 | Стекло смотровое в корпусе |  |
| 49 | Комплект прокладок на П-220 (перед.4 верх.2 бок.2 сальник и крышка) |  |
| 50 | Прокладка под гильзу |  |
| 51 | Фильтр осушитель |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

запчастей к компрессорам  ФУ-40,  ФУУ-80

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вал коленчатый ФУУ-80 без подшипников |  |
| 2 | Вал коленчатый ФУ-40 в сборе |  |
| 3 | Вал коленчатый ФУУ-80 в сборе |  |
| 4 | Вал коленчатый ФУ-40 без подшипников |  |
| 5 | Шатунно-поршневая группа в сборе |  |
| 6 | Палец поршневой |  |
| 7 | Замок пальца |  |
| 8 | Кольцо маслосъемное; уплотнительное |  |
| 9 | Маслонасос |  |
| 10 | Шатун в сборе |  |
| 11 | Втулка шатуна |  |
| 12 | Вкладыш шатуна Н1; Р1;Р2. |  |
| 13 | Крышка сальника |  |
| 14 | Сальник в сборе /с крышкой/ |  |
| 15 | ЗИП к сальнику (2 стальных, 2 графитовых, 8 пружин, 4 резинки ) |  |
| 16 | Сальник в сборе |  |
| 17 | Кольцо сальника графитовое |  |
| 18 | Кольцо сальника стальное |  |
| 19 | Прокладка под крышку и корпус сальника |  |
| 20 | Комплект прокладок на ФУУ-40 (2боковые,2верхние,1передняя) |  |
| 21 | Комплект прокладок на ФУУ-80 (2боковые,4верхние,1передняя) |  |
| 22 | Прокладка под клапан ,под гильзу |  |
| 23 | Болт шатуна |  |
| 24 | Фильтр тонкой очистки щелевой |  |
| 25 | Фильтр грубой очистки |  |
| 26 | Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки |  |
| 27 | Клапан, всасывающий и нагнетательный комбинированный |  |
| 28 | Комплект запчастей к всасывающим и нагнетательным клапанам (пластина, пятачков 7, пружин 6, по7 больших и маленьких пружин.) |  |
| 29 | Пластина (пятачок) нагнетательного клапана |  |
| 30 | Пластина всасывающего клапана |  |
| 31 | Пружина всасывающего клапана |  |
| 32 | Пружина нагнетательного клапана малая (большая) |  |
| 33 | Подшипник 53612 |  |
| 34 | Шайба стопорная d33 d56 |  |
| 35 | Поршень |  |
| 36 | Гильза |  |
| 37 | Пружина предохранительного клапана ФУУ-80 ФУУ-40 |  |
| 38 | Предохранительный клапан на ФУУ-80 ФУУ-40 |  |
| 39 | Гайка подшипника М56 – 200-00 М33 - |  |
| 40 | Клапан запорного вентеля |  |

Запчасти на компрессор 1ФУУ-80, 1ФУ-40

| 1 | Маслонасос |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гильза |  |
| 3 |  |  |
| 4 | Коленвал 1ФУ-40 без подшипников |  |
| 5 | Пружина буферная |  |
| 6 | Сальник в сборе |  |
| 7 | Зип к сальнику (2стал. 2графит. 8пружин. 4резинки) |  |
| 8 | Кольцо графитовое |  |
| 9 | Клапан комбинированный (литовский) |  |
| 10 | Зип к клапану (2 пластины. 12 пружин) |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРЕЧЕНЬ  запчастей к компрессорам  АУ-300,  ДАУ-80

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пружина буферная большая |  |
| 2 | Пружина буферная малая |  |
| 3 | Палец поршневой |  |
| 4 | Замок пальца |  |
| 5 | Кольцо компрессорное У200; маслосъемное М 200 |  |
| 6 | Фонарь |  |
| 7 | Вкладыш шатуна /баббит/, |  |
| 8 | Втулка шатуна /бронзовая/ |  |
| 9 | Сальник в сборе |  |
| 10 | Торцевое сальниковое уплотнение (2сталь,2граф,4резинки,12пружин.) |  |
| 11 | Масляный насос в сборе |  |
| 12 | Клапан нагнетательный 3000-00 ; всасывающий |  |
| 13 | Пластина клапана (L-125,8мм ) (L-105,8мм ) |  |
| 14 | Подшипник коренной |  |
| 15 | Шайба колпачковая |  |
| 16 | Муфта упругая |  |
| 17 | Фильтр тонкой очистки (щелевой) |  |
| 1 | Датчик реле давления сдвоенный Д220А-13; Д220А-12. |  |
| 2 | РД 1 ОМ5 01 (А) (-07 до +4) |  |
| 3 | Температурное реле ТР-ОМ5 ( 09) (08) |  |
| 4 | Датчик разности давления РКС-1-ОМ5-А (01;02 ) |  |
| 5 | Датчик разности давления РКС-1 ( 1А ) |  |
| 6 | РПУ 2М реле промежуточное |  |
| 7 | ТАМ 102-1-01 ( от -35С до – 5 С ) |  |
| 8 | Поплавковое реле уровня ( аммиак ) РОС - 501 |  |
| 9 | ДЕМ 102-2-05А |  |
| 10 | Термометр манном.сигнальный ТКП-160 |  |
| 11 | Мановакуумметр d=100 МВПЗА-УУ2 ( от-1 до24кг/см) |  |
| 12 | Пульт управления А 80 |  |
| 13 | Реле времени 2 РВМ |  |
| 14 | ДЕМ 202-1-01А-2(0,02 до 0,6) |  |
| 15 | Поплавковое реле уровня «МЕРТИК» |  |
|  | Запчасти, КиП и А на компрессора S3-900, S3-2500 |  |
| 1 | Сальник в сборе на компрессор S3-900 (германия) с пружин. блоком |  |
| 2 | Сальник в сборе на компрессор S3-2500 (германия) с пружин. блоком |  |
| 3 | ЗИП маслонасоса 3подшип.граф.кольцо,пруж.пальцы (германия ) |  |
| 4 | Подшипник качения (шариковый) 46313Л |  |
| 5 | Подшипник качения 176317 |  |
| 6 | Сальник на S3-315 ( германия ) |  |
| 7 | Втулка резиновая для муфты (германия) |  |
| 8 | Графитовое кольцо сальника на S3-900 (германия) |  |
|  | Аммиачные насосы и запчасти к ним. |  |
| 1 | 1ЦГ-12,5/50 К 12,5м/ч Н=50м |  |
| 2 | 1,5 ХГ-6К-2,8-2 (ЦНГ-70) 5,5м/ч Н=20м |  |
| 3 | Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа 1ЦГ-12,5/50; ЦГ6,3/32К; ЦГ6,3/20 ( 2 втулки, 2 вкладыша, 2 пяты ) |  |
| 4 | Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа 1,5 ХГ-6К; 2ХГ;ЦНГ68, ЦНГ-70; ЦГ12,5/50 (2 втулки, 2 вкладыша, 2 пяты ) |  |
| 5 | Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа); 3ХГ; 4ХГ; (ЦНГ-69) ЦГ-25/50 ( 2 втулка,2 вкладыша,2 пяты) |  |